Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76-2020/2021  z dnia 22.02.2021  r.

w sprawie wytycznych dla tworzenia i zmian programów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia

oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

Opis zajęć (sylabus)

| Nazwa zajęć: |  |  | Podstawy techniki |  |  |  |  |  | ECTS | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zajęć w j. angielskim: |  |  | The basis of techniques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia dla kierunku studiów: |  |  | Bioinżynieria zwierząt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Język wykładowy: |  |  | polski |  |  | Poziom studiów: |  |  |  |  |  |
| Forma studiów: | x stacjonarne  niestacjonarne |  | Status zajęć: |  podstawowe x kierunkowe | x obowiązkowe  do wyboru | Numer semestru: 1. |  | x semestr zimowy  semestr letni |  |  |  |
|  |  |  | Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): |  |  | 2021/2022 | Numer katalogowy: | WHBIOZ-BW-1S-01Z-08_21 |  |  |  |
| Koordynator zajęć: |  |  | Dr hab. Mateusz Wierzbicki, Katedra Nanobiotechnologii, Instytut Biologii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzący zajęcia: |  |  | Dr hab. Mateusz Wierzbicki, dr Anna Hotowy, mgr Barbara Wójcik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Założenia, cele i opis zajęć: |  |  | Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi przyrządami pomiarowymi oraz sprzętami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w naukach biologicznych oraz związanymi z ich działaniem parametrami fizycznymi. Dodatkowo na zajęciach omawiane są metody pracy z przyrządami pomiarowymi, metody kalibracji, nadzór nad sprzętem pomiarowym, dokumentacją i procedurami związanymi z prawidłowym przeprowadzeniem doświadczeń. Opis zajęć: Omówienie mierzalnych parametrów wykorzystywanych w analizach biologicznych. Omówienie działania wybranych sprzętów laboratoryjnych: wirówki, wagi, pipety automatycznej, spektrofotometru, mikroskopu świetlnego i elektronowego, pH metru, konduktometru, biosensorów oraz biodrukarki. Omówienie podstawowych parametrów fizycznych układów koloidalnych oraz hydrożelowych. Omówienie podstawowych parametrów mechaniki oraz rozwiązywanie zagadnień statycznych i dynamicznych w układach hydrożelowych. Omówienie układu SI – jednostek podstawowych oraz pochodnych, w tym podstawowych wielkości mechanicznych. - Wyjaśnienie zagadnień związanych z nadzorem nad sprzętem pomiarowym i systemami pomiarowymi oraz nadzorem nad dokumentacją pomiarową, rola Głównego Urzędu Miar i laboratoriów akredytowanych podsumowane projektowaniem laboratorium. Ćwiczenia laboratoryjne:Technika ważenia – rodzaje wag, dokładność wag (2h) - Pipety automatyczne – techniki pipetowania, kalibracja pipety, dokładność (2h) - Sondy do pomiaru konduktometrycznego i pomiaru pH – metody pomiarów, budowa sondy, rejestratory cyfrowe, kalibracja (2h) - Zasada działania spektrofotometru – budowa spektrofotometru, zastosowanie krzywej standardowej, oznaczenie absorbancji (2h) - Parametry fizyczne związane z wirowaniem i skutecznością wirowania, porównanie obrotów na minutę i przyśpieszenia ziemskiego (2h) 6,7 Omówinie zasad projektowania laboratoriów badawczych różnego typu i wykonie projektów zespołowych (2x 2h) 8. Mechanika biodruku (1h) Wykłady: - Mierzalne parametry wykorzystywane w analizach biologicznych praz podstawowy sprzęt laboratoryjny (2h) - Jednostki miar (2h) - Układy koloidalne i hydrożelowe; mechanika układów hydrożelowych (2h) - Sensory i biosensory (2h) - Metrologia – czym jest pomiar? (2h) - Kalibracja i niepewność pomiaru (2h) - Profile działania laboratoriów w zależności od typów przeprowadzanych pomiarów (2h) - Zaliczenie (1h) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formy dydaktyczne, liczba godzin: |  |  | - wykłady; liczba godzin 15; - ćwiczenia; liczba godzin 15; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metody dydaktyczne: |  |  | Prezentacja, dyskusja, przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń, platforma MS Teams Ćwiczenia laboratoryjne, przygotowanie projektu, konsultacje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania formalne i założenia wstępne: |  |  | Student ma wiedzę fizyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efekty uczenia się: |  |  | treść efektu przypisanego do zajęć: |  |  |  |  | Odniesienie do efektu. kierunkowego |  |  | Siła dla ef. kier* |
| Wiedza: (absolwent zna i rozumie) |  | W1 | prawa fizyki i wykorzystuje parametry fizyczne do opisu warunków środowiska eksperymentalnego |  |  |  |  | K_W01 |  |  | 2 |
|  |  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umiejętności: (absolwent potrafi) |  | U1 | wykonać pomiary i analizy laboratoryjne z zastosowaniem metod fizycznych w zakresie niezbędnym w biotechnologii |  |  |  |  | K_U04, K_U05 |  |  | 2,2 |
|  |  | U2 | projektować i testować wybrane zadania badawcze wykorzystując aparaturę i urządzenia laboratoryjne do analizowania parametrów fizycznych i chemicznych |  |  |  |  | K_U07 |  |  | 3 |
| Kompetencje: (absolwent jest gotów do) |  | K1 | dokształcania się przez całe życie |  |  |  |  | K_K01 |  |  | 1 |
|  |  | K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się: |  |  | Bazowe wielkości mechaniczne. Rozwiązywanie zagadnień statycznych i dynamicznych. Przyrządy pomiarowe i wzorce miar. Biosensory. Pomiary wielkości fizycznych i elektrycznych. Układy koloidalne. Czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, przetworniki pomiarowe, mierniki cyfrowe, regulatory i rejestratory analogowe i cyfrowe, systemy pomiarowe, systemy zbierania i archiwizacji danych. Nadzór nad sprzętem pomiarowym i systemami pomiarowymi. Nadzór nad dokumentacją pomiarową, rola Głównego Urzędu Miar i laboratoriów akredytowanych, spójność pomiarowa. Opracowanie procedury ogólnej i pomiarowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sposób weryfikacji efektów uczenia się: |  |  | W1, U1 – Zaliczenie U2- Sprawozdania U1, K1 - Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegóły dotyczące sposobów weryfikacji i form dokumentacji osiąganych efektów uczenia się : |  |  | Kolokwium, raport badań, projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową: |  |  | Kolokwium 65% Sprawozdanie z ćwiczeń 10% Projekt zespołowy 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji zajęć: |  |  | laboratorium, sala dydaktyczna, platforma MS Teams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura podstawowa i uzupełniająca: - Wojciech Mokrzycki, Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej, Tom 1 Percepcja, akwizycja, wizualizacja, Exit 2012 - T. Niezgodziński, Mechanika ogólna, PWN 2008 - Qingzhen Yang, Xuemeng Lv, Bin Gao, Yuan Ji, Feng Xu, Mechanics of hydrogel-based bioprinting: From 3D to 4D, Advances in Applied Mechanics, Elsevier, 2021, - Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT 2006 - Bhim Prasad Kafle, Chemical Analysis and Material Characterization by Spectrophotometry, Elsevier, 2020 - Stabrowski M.: Cyfrowe przyrządy pomiarowe, PWN 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych studenci muszą przejść przeszkolenie BHP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy,

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

| Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: | 50 h |
| --- | --- |
| Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: | 1,2 ECTS |